## Slide 1: Detección de Neumonía a Partir de Radiografías de Tórax Mediante Validación Cruzada Estratificada y Fine-Tuning de DenseNet121
Marco Fidel Mayta Quispe, Leonid Aleman Gonzales.
Instituto de Investigación en Inteligencia Computacional y Ciencia de Datos (IIICCD), Facultad de Ingeniería Estadística e Informática, Universidad Nacional del Altiplano de Puno.
Arica - Chile

## Slide 2: Tabla de contenidos 01 04 02 05 03 06
Introducción
Metodología
Resultados
Conclusiones
Discusión
Lorem ipsum

## Slide 3: Introducción 01

## Slide 4: Contexto
Problema clínico. La neumonía es una causa relevante de morbilidad y mortalidad, con especial impacto en niños, adultos mayores y poblaciones con comorbilidades. En zonas altoandinas el diagnóstico puede ser lento por falta de especialistas y equipos avanzados.
Imágenes de RX. La radiografía de tórax es accesible y de bajo costo, pero su interpretación es subjetiva, dependiente del radiólogo y de la calidad de imagen.
Oportunidad con IA. El aprendizaje profundo (CNN/ViT) ha demostrado alto rendimiento en análisis de imágenes médicas, con potencial para apoyar el tamizaje y priorización de casos en contextos con recursos limitados.
Contribución: proponer y evaluar un pipeline robusto con DenseNet121 y validación cruzada estratificada, orientado a un uso clínicamente plausible en escenarios de escasez de especialistas.

## Slide 5: Objetivo
Diseñar un pipeline de preprocesamiento y aumento de datos (rotación, traslación, zoom, volteo) para robustecer la generalización.
Implementar balanceo de clases mediante oversampling de la clase minoritaria dentro de cada fold.
Ajustar DenseNet121 con fine-tuning parcial (capas iniciales congeladas, cabeza densa regularizada).
Evaluar con validación cruzada estratificada (k=5) y métricas: Accuracy, Precision, Recall, F1 y AUC-ROC.
Analizar errores (matrices de confusión) y sesgos (falsos positivos/negativos) para inferir implicancias clínicas.

## Slide 6: Antecedentes y Brecha
CNNs en RX torácica. CheXNet y derivados mostraron desempeños comparables a radiólogos en tareas específicas. Avances recientes incorporan mecanismos de atención (CBAM, SE) y Transformers (ViT) e híbridos CNN+ViT.
Limitaciones recurrentes:
Validaciones no estratificadas o con leakage entre train/test.
Desbalance de clases no corregido, sobreestimando accuracy.
Falta de validación multicéntrica y de interpretabilidad.
Brecha que abordamos: protocolo rigurosamente estratificado, balanceo dentro de cada fold, regularización explícita y reporte detallado por clase y por pliegue.

## Slide 7: Metodología 02

## Slide 8: Antecedentes y Brecha
Base: Chest X-ray Images (Pneumonia) (Kaggle), 5863 imágenes RX, binarias: NORMAL vs PNEUMONIA.
Particionado: Se empleó únicamente el split train para ejecutar k-fold estratificado (k=5), evitando fuga de información del test original.
Resolución y canales: Imágenes en escala de grises → redimensionadas a 224 × 224 y replicadas a 3 canales (compatibilidad con modelos preentrenados en ImageNet).

## Slide 9: Arquitectura y Fine-Tuning
Backbone: DenseNet121 preentrenada en ImageNet (eficiencia paramétrica, buena propagación de características).
Estrategia: fine-tuning parcial conservando ∼100 primeras capas congeladas para retener patrones genéricos y adaptar capas superiores al dominio RX.
Cabeza de clasificación:
Global Average Pooling → Dropout (0,3) → Dense(128, ReLU) → Dropout(0,3) → Salida sigmoide.
Justificación: control de sobreajuste con Dropout, capacidad representacional intermedia y salida binaria calibrable.

## Slide 10: Optimización y Regularización
Pérdida/Optimizador: Binary Cross-Entropy con Adam (η = 10−4 ).
Regularización dinámica:
  EarlyStopping (paciencia = 3) sobre val_loss.
  ReduceLROnPlateau (factor 0,7; paciencia = 2) para ajuste fino final.
Config. de entrenamiento: batch = 32, ≤ 20 epochs, validación in-fold.
Racional: estabilizar convergencia, limitar sobreajuste y facilitar que el backbone preentrenado se adapte sin degradación.

## Slide 11: Esquema de Validación
k-fold estratificado (k=5): mantiene la proporción de clases en cada pliegue, proporcionando estimaciones estables y no sesgadas del rendimiento.
Métricas reportadas:
  AUC-ROC (métrica principal; independiente de umbral).
  Accuracy, Precision, Recall, F1 por clase.
  Matriz de confusión para patrones de error.
Criterio clínico: priorizar sensibilidad para no omitir neumonías (controlando falsos negativos), aceptando una tasa moderada de falsos positivos.

## Slide 12: Resultados 03

## Slide 13: Resultados Globales
AUC-ROC promedio: 0,9967 ⇒ discriminación casi perfecta entre NORMAL y PNEUMONIA.
Precisión global: >95 %.
Desempeño por clase:
PNEUMONIA: Precisión 0,999; Recall 0,888; F1 0,939.
NORMAL: Precisión 0,761; Recall 0,996; F1 0,861.
Patrón de error predominante: falsos positivos (NORMAL → PNEUMONIA), menos críticos que falsos negativos en tamizaje.

## Slide 14: Desempeño del modelo durante la validación cruzada estratificada (k=5)

## Slide 15: Matrices de Confusión y Hallazgos
Hallazgos clave: Mayoría de errores ⇒ falsos positivos (NORMAL etiquetado como PNEUMONIA). Falsos negativos considerablemente menos frecuentes, alineado con el objetivo de maximizar sensibilidad. Comportamiento estable entre folds, indicando generalización intra-dominio.
Fold 1 |  |  | 
Clase | Precision | Recall | F1-score
NORMAL | 0.8152 | 10.000 | 0.8982
PNEUMONIA | 10.000 | 0.9213 | 0.9590
AUC-ROC: 0.9981 |  |  | 
Fold 2 |  |  | 
Clase | Precision | Recall | F1-score
NORMAL | 0.6372 | 0.9963 | 0.7773
PNEUMONIA | 0.9984 | 0.8039 | 0.8906
AUC-ROC: 0.9962 |  |  | 
Fold 3 |  |  | 
Clase | Precision | Recall | F1-score
NORMAL | 0.7295 | 0.9963 | 0.8423
PNEUMONIA | 0.9985 | 0.8723 | 0.9311
AUC-ROC: 0.9964 |  |  | 
Fold 4 |  |  | 
Clase | Precision | Recall | F1-score
NORMAL | 0.7988 | 0.9925 | 0.8852
PNEUMONIA | 0.9972 | 0.9135 | 0.9535
AUC-ROC: 0.9965 |  |  | 
Fold 5 |  |  | 
Clase | Precision | Recall | F1-score
NORMAL | 0.8266 | 0.9963 | 0.9036
PNEUMONIA | 0.9986 | 0.9277 | 0.9619
AUC-ROC: 0.9960 |  |  | 

## Slide 16: Resultados por Fold (última época)
Fold | Val Acc | Val Loss | Train Acc | Train Loss
1 | 0,9310 | 0,2298 | 0,9879 | 0,0295
2 | 0,8495 | 0,5028 | 0,9785 | 0,0659
3 | 0,9060 | 0,3439 | 0,9830 | 0,0503
4 | 0,9367 | 0,2154 | 0,9783 | 0,0539
5 | 0,9338 | 0,2498 | 0,9732 | 0,0647

## Slide 17: QR streamlit Grad-CAM

## Slide 18: Conclusiones 04

## Slide 19: Conclusiones
DenseNet121 + validación estratificada logra AUC ≈ 0,997 y precisión global >95 %, con desempeño estable entre folds.
El pipeline (preprocesamiento, balanceo, augmentation, regularización) mitiga sobreajuste y sesgo de clase.
En tamizaje, la preferencia por sensibilidad es consistente con la seguridad del paciente.
La solución es aplicable a contextos con recursos limitados como apoyo a la toma de decisiones.

## Slide 20: Discuciones 05

## Slide 21: Interpretación y Comparación con Literatura
Rigor metodológico (estratificación + balanceo in-fold + augmentation + fine-tuning) explica la estabilidad y el alto AUC.
Comparativos cualitativos:
  Ensembles CNN y módulos de atención (CBAM/SE) elevan accuracy en la literatura; nuestro enfoque demuestra que una sola arquitectura bien afinada y validada rigurosamente puede competir.
  Modelos ViT/híbridos reportan ganancias, pero con mayor costo computacional; la eficiencia de DenseNet121 es ventajosa para despliegues en recursos limitados.
Implicancias clínicas: priorizar sensibilidad reduce riesgo de omitir neumonías, a costo de más derivaciones por falsos positivos (mitigable con segunda lectura médica)

## Slide 22: Impacto y Consideraciones Éticas
Impacto:
Soporte al tamizaje temprano y priorización de pacientes.
Escalabilidad en centros con carencia de especialistas.
Ética y seguridad:
Uso como apoyo a decisiones, no sustituto del criterio clínico.
Evaluaciones de sesgo poblacional y equidad diagnóstica. Trazabilidad de versiones y auditoría continua.

## Slide 23: Gracias
¿Preguntas?
IIICCD
MARCO MAYTA
Instituto de Investigación en Inteligencia Computacional y Ciencia de Datos (IIICCD
Facultad de Ingeniería Estadística e Informática,
Universidad Nacional del Altiplano de Puno.
IIICCD
NeuAPP v1